[서식 1] 연구실 안전관리 점검표

연구실 안전관리 점검표

(기관명 : 숙명여자대학교)

2020  /  10 /  20 /

1

연구실 일반 현황

건물명	명신관	호수	316B	소속	소프트웨어학부
연구실명	빅데이터 스토리지 시스템 연구실			연구실 책임자	박동철
점검자				연락처	9762

※ 점검자: 해당 연구실의 책임자, 연구실안전관리담당자 등 소속 연구활동종사자가 점검

2

연구실 사용자

번호	성명1)	구분2)	보험 가입3)	비고
1	박동철	교수
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

주 1): 해당 연구실 사용자 모두 기록

2): 대학원생, 연구원, 교수 등

3): 연구원만 해당되며 학교 또는 산단에 소속된 연구원이 아닐 경우(산재보험 미가입) ‘필요‘로 작성

- 2020년 연구실 안전공제 가입 시 필요

3

항목별 점검사항

※ 이 자료는 연구실 관리현황을 파악하기 위한 것이며, 소화기 및 후드 등 시설과 관련하여 문제가 있을 경우 포털에서 시설유지보수 신청을 별도로 하셔야 처리가 가능합니다.

항 목	결 과		비 고
1. 소방
출입구 확보	■ 적 합	□ 부적합
비상통로 확보	■ 적 합	□ 부적합
연구실 내 소화기	■ 분말 ( 1 )개 □ CO2 ( )개 □ 미구비	□ 할론 ( )개 □ 기타 ( )개	※ 분말소화기의 경우 제조년도 10년 이상 된 것은 반드시 교체 요청
2. 전기
전열기 보유상태	■ 적 합	□ 부적합
누전차단기능이 부착된 멀티콘센트 사용	■ 적 합	□ 부적합
전기배선 정리	■ 적 합	□ 부적합
3. 개인안전 장비
안면보호장비	□ 보안경 ( )개 ■ 미구비	□ 보안면 ( )개	해당 안됨.
호흡보호장비	□ 방독마스크 ( )개 □ 일회용마스크 ( )개	□ 방진마스크 ( )개 ■ 미구비	해당 안됨.
후드 사용가능 여부	□ 후드 총 ( )개	□ 사용불가 ( )개	해당 안됨.
후드 관리상태	□ 적 합 ( )개	□ 부적합 ( )개	해당 안됨.
환풍기(Fan)	□ 양 호 ( )개 □ 추가설치 ( )개	□ 수리요망 ( )개 □ 중앙환기설비( )개	해당 안됨.
	■ 미설치	□ 설치필요	해당 안됨.
4. 화학약품
시약관리 상태	• 시약장 복도 설치 □ 유 ■ 무 • 복도에 설치된 시약장 잠금장치 □ 유 ■ 무		해당 안됨.
시약보관 방법	• 성상별 분류 □ 적 합 □ 부적합 • 액체시약 위치(눈높이 이하 보관) □ 적 합 □ 부적합 • 분액용기 경고표지 부착 상태 □ 적 합 □ 부적합		해당 안됨.
인화성시약 보관량	□ 알코올류 ( )ℓ	□ 기타 ( )ℓ	해당 안됨.
인화성시약 보관장소	□ 적합	□ 부적합	해당 안됨.
5. 실험폐액
보관상태	□ 적합	□ 부적합	해당 안됨.
보관량(40ℓ)	□ 적합 (40ℓ 이하)	□ 부적합 (40ℓ 초과)	해당 안됨.
보관장소	□ 연구실내 □ 후드 □ 복도 □ 기타		해당 안됨.

항 목	결 과		비 고
6. 가스
용기 고정	□ 고정 ( )개	□ 미고정 ( )개	해당 안됨.
가연성 및 독성가스 사용 용기 수	• 가연성가스 □ 수소 ( )개 □ 아세틸렌 ( )개 • 독성가스 □ 포스겐 ( )개 □ 염화수소 ( )개 □ 산화질소 ( )개	□ 프로판 ( )개 □ 기타 ( : )개 □ 산화에틸렌 ( )개 □ 암모니아 ( )개 □ 일산화탄소 ( )개	해당 안됨.
	□기타 ( : 개, : 개, : 개)
가연성가스 용기 보관장소	□적합	□부적합	해당 안됨.
7. 미생물 실험
생물학적 안전수준 (Biosafety level, BSL)	□ level 1 □ level 3	□ level 2 □ level 4	해당 안됨.
사용 또는 보관중인 미생물종류	□ recombinant DNA □ Bacteria □ Virus □ Fungi	□ Parasite □ Toxin □ Prion □ 기타	해당 안됨.
실험후 균체 멸균처리	□ 적합	□ 부적합	해당 안됨.
폐기물관리 (실험에 사용된 소모품)	□ 적합	□ 부적합	해당 안됨.
8. 동물 실험
처리일지 기록 (일시, 처리량)	□ 적합	□ 부적합	해당 안됨.
실험 후 사체처리	□ 일반폐기물과 혼합	□ 위탁	해당 안됨.
폐기물관리 (실험에 사용된 소모품)	□ 적합	□ 부적합	해당 안됨.
9. 기계설비
취급중인 설비의 종류	□ 공작기계 □ 용접 □ 유압프레스 □ 연삭기 □ 기타	□ 선반 □ 목공 □ 진공장치 □ 레이저 장치	해당 안됨.
안전취급표지 부착	□ 적합	□ 부적합	해당 안됨.
기계 ․ 기구 등 (방호장치 설치)	□ 적합	□ 부적합	해당 안됨.
10. 기타
연구실 정리정돈 상태	■ 적합 □ 부적합
응급세척장비 (샤워기 및 세안기)	( )관 ( )층 비상샤워기 ( )대 세안기 ( )대
	해당 안됨.
연구실 사고사례 내용 (경미한 사항 포함)	사고 없음.
연구실안전을 위한 의견